委托检测协议书

常州市建筑材料研究所有限公司

目    录

委托检测协议书（通用）	4

砖、砌块委托检测协议书	5

瓦委托检测协议书	6

钢筋焊接（机械连接）件委托检测协议书	7

水泥委托检测协议书	8

掺加剂委托检测协议书	9

建筑钢材、钢结构原材料委托检测协议书	10

混凝土、砂浆委托检测协议书	11

建筑用砂、石委托检测协议书	12

防水涂料、防水砂浆委托检测协议书	13

防水卷材委托检测协议书	14

止水带、遇水膨胀橡胶委托检测协议书............................................................................................	......15

饰面石材、陶瓷砖委托检测协议书...........................................................................................................16

建筑涂料委托检测协议书..........................................................................................................................17

腻子委托检测协议书..................................................................................................................................18

灌浆料委托检测协议书..............................................................................................................................19

高强螺栓委托检测协议书..........................................................................................................................20

保温材料（保温板材和橡塑制品）委托检测协议书..............................................................................21

保温材料（保温砂浆）委托检测协议书..................................................................................................22

保温材料（粘结材料）委托检测协议书..................................................................................................23

保温材料（网格布、电焊网）委托检测协议书......................................................................................24

路面砖、路缘石委托检测协议书...............................................................................................................25

检查井盖和雨水箅委托检测协议书..........................................................................................................26

混凝土管和预制混凝土井委托检测协议书..............................................................................................27

排水管道视频委托检测协议书..................................................................................................................28

粗集料和细集料委托检测协议书	29

矿粉和木质素纤维委托检测协议书	30

沥青混合料委托检测协议书	31

沥青委托检测协议书	32

道路工程委托检测协议书	33

土工试验委托检测协议书	34

土工试验（现场试验）委托检测协议书.....................................................................................................35

室内环境污染物委托检测协议书	36

土壤氡委托检测协议书	37

人造板有害物委托检测协议书	38

材料放射性委托检测协议书	39

涂料有害物委托检测协议书	40

胶粘剂有害物委托检测协议书	41

墙纸（布）、帷幕、软包等有害物委托检测协议书	42

冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、管件委托检测协议书	43

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材、管件委托检测协议书	44

电线、电缆委托检测协议书	45

配电箱委托检测协议书	46

开关、插座委托检测协议书	47

建筑用绝缘电工套管委托检测协议书	48

市政塑料管材委托检测协议书	49

门窗委托检测协议书	50

型材委托检测协议书	51

玻璃委托检测协议书	52

预拌砂浆委托检测协议书	53

扣件委托检测协议书	54

常州市建筑材料研究所有限公司

委托检测协议书（通用）

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  |  | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 | 顾怡 | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方式 |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口国标： 口行标： 口地标： 口企标： 口协商： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 信 息 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 样品等级 |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 生产日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 样品组数 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

砖、砌块委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T21144-2007 《混凝土实心砖》 口NY/T671-2003《混凝土普通砖和装饰砖》 口GB/T13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》 口GB/T13545-2014 《烧结空心砖和空心砌块》 口GB/T 25779-2010《承重混凝土多孔砖》 口GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》 口GB/T24492-2009《非承重混凝土空心砖》 口GB/T15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》 口GB/T11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T4111-2013 口GB/T2542-2012 口NY/T671-2003 口GB/T13545-2014 口GB/T13544-2011 口GB/T21144-2007 口GB/T8239-2014 口GB/T24492-2009 口GB/T15229-2011 口GB 25779-2010 口GB/T11969-2020 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度等级 | 口MU5.0 口MU7.5 口MU10 口MU15 口MU20 口A3.5 口A5.0 口A7.5 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度等级 | 口800 口900 口1000 口1100 口1200 口1400 口B04 口B05 口B06 口B07 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格尺寸（mm） | 口240×115×53 口190×90×53 口240×115×90 口390×190×190 口600 ×200×300 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测项目 | 口抗压强度 口吸水率 口最大吸水率 口密度 口抗冻性 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 样品数量 |  |  |  | 代表数量 |  |
| 生产日期 | 年 月 日 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163    电子邮箱：czjcs@163.com

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

瓦委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口JC/T746-2007《混凝土瓦》 口GB/T21149-2019《烧结瓦》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JC/T746-2007 口GB/T21149-2019 口GB/T36584-2018 口其它 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |
| 规格尺寸（mm） |  |  | 样品等级 |  |  |  |
| 脊高（mm） |  |  | 遮盖宽度（mm） |  |  |  |
| 委托检测项目 | 口承载力 口吸水率 口抗渗性能 口抗冻性能 口抗弯曲性能 口其它： |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 代表数量 |  | 样品数量 |  |
| 生产日期 | 年 月 日 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 备 注 |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163    电子邮箱：czjcs@163.com

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

钢筋焊接（机械连接）件委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 见 证 人 |  |  |  | 见 证 号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  |  |  | 样品处置方法 |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口电渣压力焊 口闪光对焊 口单面 口双面搭接焊 口机械连接（剥肋滚轧直螺纹套筒） 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊工姓名证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》 口JGJ107-2016《钢筋机械连接通用技术规程》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JGJ/T27-2014《钢筋焊接接头试验方法》 口JGJ107-2016《钢筋机械连接通用技术规程》 口GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》 口GB/T228.1-2021《金属材料室温拉伸试验方法》 口口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材品种规格级别牌号 | 原材生产厂家 | 炉批号 | 套筒生产厂家 | 接头等级 |  | 使用部位 |  | 代表数量 | 样品数量 | 初试／复试 |  | 任务单编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
| 委托检测项目 | 口抗拉强度 口弯曲试验 口残余变形 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163    电子邮箱：czjcs@163.com

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

水泥委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 样品品种 | 口普硅 口复合 口矿渣 口粉煤灰 口白色硅酸盐 口其它： |  |  |  |  |  |
| 强度等级 | 口32.5 口42.5 口52.5 口其它： |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》口GB/T3183-2017《砌筑水泥》口GB 2015-2017《白色硅酸盐水泥》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》口GB/T1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》 口GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》 口GB/T8074-2008《水泥比表面测定方法 勃氏法》口GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 口JC/T420-2006《水泥原料中氯离子的化学分析方法》口GB 176-2017《水泥化学分析方法》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口细度 口标准稠度用水量 口凝结时间 口安定性 口胶砂流动度 口胶砂强度 口比表面积 口烧失量 口碱含量 口氯离子 口其他： |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  | 样品数量 |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163    电子邮箱：czjcs@163.com

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

掺加剂委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 口GB8076-2008《混凝土外加剂》 口GB/T18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》口GB/T1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》 口GB8076-2008《混凝土外加剂》 口GB/T176-2017《水泥化学分析方法》 口GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》口GB/T8074-2008《水泥比表面测定方法 勃氏法》 口口GB/T18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口细度 口需水量比 口含水量 口比表面积 口流动度比 口活性指数（7d、28d） 口氯离子 口烧失量 口三氧化硫 口含固量 口密度 口减水率 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 使用部位 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 生产日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 任务单编号 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163    电子邮箱：czjcs@163.com

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

建筑钢材、钢结构原材料委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 见 证 人 |  |  |  | 见 证 号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  |  | 样品处置方法 |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 口GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 口GB/T 1499.3-2010《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》 口GB/T700-2006《碳素结构钢》 口GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .检测依据 | 口GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 口GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 口GB/T 1499.3-2010《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》 口GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》 口GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》 口GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材品种规格级别牌号 | 使用部位 | 炉批号 | 生产厂家 |  | 代表数量 |  | 样品数量 |  | 初试／复试 |  | 任务单编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口初试 口复试 |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口屈服强度 口抗拉强度 口断后伸长率 口弯曲试验 口反向弯曲试验 口重量偏差 口最大力总延伸率 口规定非比例延伸强度（应力） 口尺寸偏差 口其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日  经办人（签字）：                 年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

混凝土、砂浆委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 见 证 人 |  |  |  | 见 证 号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |  |
| 来样方式 |  | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 |  | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取报告人 |  |  |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 口可检 口需要说明： |  |  |  |  | 样品处置方法 |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  | 口混凝土 口砂浆 |  |  |  |  | 类 别 |  | 口自 拌 口商品厂家： |  |  |  |  |  |
| 砂浆种类 |  | 口DM 口DP 口DW 口DMa 口Mb 口DS 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 口GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》 口GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 口JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 种类 | 结构部位 （构件名称） |  | 样品 组数 |  | 设计强度等级 | 代表 数量 (m3) |  | 制作 日期 |  | 养护 条件 |  | 要求试 验日期 |  | 任务单编号 |
| 口抗压 口拆模 抗压 口抗渗 口抗折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口标养 口同条件 |  |  |  |  |
| 样 品 规 格（mm） | 抗压试块：口150×150×150 口100×100×100 口70.7×70.7×70.7 口其它： 抗渗试块：口φ175(上口) ×φ185(下口)×150 口其它： 抗折试块：口150×150×550 口150×150×600 口100×100×400 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | - 抗压试块和抗渗试块（抗折试块）请分别填写。 - 同条件养护和拆模的试样需要填写要求试验日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

建设用砂、石委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |
| 执行标准 | 口JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 口GB/T 14684-2022《建设用砂》 口GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 口GB/T 14684-2022《建设用砂》 口GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 样品品种 | 样品规格 | 产地 | 代表数量（吨） |  | 委托检测项目 |  |  |
| 口砂 | 口天然砂 口人工砂 口混合砂 口 | 口粗砂口中砂 口细砂口特细砂 口 |  |  |  | 口颗粒级配 口含泥量 口氯离子 口泥块含量 口含水率 口堆积密度 口表观密度 口总压碎值 口碱活性 口坚固性 口亚甲蓝 口石粉含量 口硫酸盐及硫化物含量 口其它： |  |  |
| 口石 | 口碎石 口卵石 口 | 口5～10 口5～16 口5～20 口5—25 口5～31.5口5～40 口10～20 口16～31.5 口20～40 口31.5～63 口40～80 口 |  |  |  | 口颗粒级配 口含泥量 口泥块含量口压碎值 口坚固性 口堆积密度 口表观密度 口碱活性 口抗压强度口针片状总含量 口硫酸盐及硫化物含量口其它： |  |  |
| 使用部位 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 样品数量 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

防水涂料、防水砂浆委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  |  | * （必填项） |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》 口GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 口JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》 口JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》 口JC/T 2428-2017《非固化橡胶沥青防水涂料》 口JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》 口GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》 口GB23440-2009《无机防水堵漏材料》 口JC/T984-2011《聚合物水泥防水砂浆》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T16777-2008 口GB/T16777-1997 口GB/T529-2008 口GB/T 19250-2013 口GB/T 23445-2009 口JC/T 408-2005 口JC/T 864-2008 口JC/T 2428-2017 口JC/T 2090-2011 口GB 18445-2012 口GB23440-2009 口JC/T984-2011 口DL/T5126-2001 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口固体含量 口拉伸强度 口断裂延伸率 口不透水性 口低温弯折性 口低温柔性 口撕裂强度 口粘结强度 口湿基面粘结强度 口抗渗性（砂浆背水面）口耐热性 口干燥时间（表干时间、实干时间）口抗折强度 口抗压强度 口混凝土抗渗性能 口砂浆抗渗性能 口初凝时间 口终凝时间 口加热伸缩率 口延伸性 口抗窜水性 口粘结性能 口热老化 口耐碱性 口吸水率 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 使用部位 |  |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。如需代办邮寄的报告或样品，其邮寄费用由委托方承担。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

⑤委托方在付清全部检测费后领取报告。在领取检测报告和样品时，应出示本协议，否则承检方有权拒绝办理领取手续。如若遗失，需委托单位证明或发票复印件。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：           年    月   日       经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

防水卷材委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》 口GB 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》 口GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 口GB/T 35467-2017 《湿铺防水卷材》 口GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 口GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》 口GB/T18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 口GB12952-2011《聚氯乙烯防水卷材》 口GB 12953-2003《氯化聚乙烯防水卷材》 口GB 27789-2011《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》 口GB/T 20474-2015 《玻纤胎沥青瓦》 口JC/T863-2011《高分子防水卷材胶粘剂》口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T328.8-2007 口GB/T328.9-2007 口GB/T328.10-2007 口GB/T328.11-2007 口GB/T328.13-2007 口GB/T328.14-2007口GB/T328.15-2007 口GB/T328.18-2007 口GB/T328.19-2007 口GB/T328.26-2007 口GB/T528-2009 口GB/T3512-2014 口GB/T2791-1995 口GB/T2792-2014 口GB 18242-2008 口GB 18243-2008 口GB 23441-2009 口GB/T 35467-2017 口GB/T 23457-2017 口GB/T 20474-2015 口GB/T18173.1-2012 口GB12952-2011 口GB 12953-2003 口GB 27789-2011 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口可溶物含量 口最大峰拉力 口最大峰时延伸率 口拉力 口最大拉力时延伸率 口沥青断裂延伸率 口不透水性 口低温弯折性 口低温柔性 口耐热性 口撕裂强度 口钉杆撕裂强度 口热稳定性 口拉伸强度 口最大拉力 口拉断伸长率 口膜断裂伸长率 口热老化后低温柔性 口热老化后低温弯折性 口热老化 口热空气老化 口剥离强度 口剥离强度保持率 口复合强度 口持粘性 口渗油性 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 生产日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 使用部位 |  |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163    电子邮箱：czjcs@163.com

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

止水带、遇水膨胀橡胶委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 口JC/T 312-2011《遇水膨胀止水胶》 口GB/T 18173.3-2014《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 口GB/T 18173.4-2010《高分子防水材料 第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫》 口JG/T 141-2001《膨润土橡胶遇水膨胀止水条》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T531-2008 口GB/T528-2009 口GB/T528-1998 口GB/T529-2008 口GB/T7759.1-2015 口GB/T7759-1996 口GB/T15256-2014 口GB/T3512-2001 口GB/T3512-2014 口GB/T7762-2014 口GB/T 18173.2-2014 口GB/T 18173.3-2014 口GB/T 18173.4-2014 口JG/T 141-2001 口JC/T 312-2011 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口硬度 口拉伸强度 口拉断伸长率 口扯断伸长率 口撕裂强度 口拉断永久变形 口压缩永久变形 口橡胶与金属粘合 口脆性温度 口热空气老化 口臭氧老化 口尺寸公差 口外观质量 口耐水性 口体积膨胀倍率 口反复浸水试验 口低温试验 口低温弯折 口高温流淌性 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 生产日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 使用部位 |  |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。如需代办邮寄的报告或样品，其邮寄费用由委托方承担。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

⑤委托方在付清全部检测费后领取报告。在领取检测报告和样品时，应出示本协议，否则承检方有权拒绝办理领取手续。如若遗失，需委托单位证明或发票复印件。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

饰面石材、陶瓷砖委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 19766-2016《天然大理石建筑板材》 口GB/T 18601-2009《天然花岗石建筑板材》 口JC/T2114-2012 《广场路面用天然石材》 口JC/T908-2013《人造石》 口GB/T 4100-2015《陶瓷砖》 口JC/T2195-2013《薄型陶瓷砖》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T9966.1-2020 口GB/T9966.2-2020 口GB/T9966.3-2020 口GB/T9966.4-2020 口GB/T19766.2005 口GB/T4100-2015 口GB/T3810.3-2016 口GB/T3810..4-2016 口GB/T3810..6-2016 口GB/T3810.7-2016 口GB/T3810..9-2016 口GB/T3810..12-2016 口GB/T3810..14-2016 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口吸水率 口干燥压缩强度 口干燥弯曲强度 口水饱和压缩强度 口水饱和弯曲强度 口断裂模数 口破坏强度 口体积密度 口耐磨性 口表观密度 口抗冻性 口抗热震性 口摩擦系数 口耐污染性 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 生产日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 使用部位 |  |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。如需代办邮寄的报告或样品，其邮寄费用由委托方承担。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

⑤委托方在付清全部检测费后领取报告。在领取检测报告和样品时，应出示本协议，否则承检方有权拒绝办理领取手续。如若遗失，需委托单位证明或发票复印件。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

建筑涂料委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 口证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》 口GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》 口JG/T24-2018 《合成树脂乳液沙壁状建筑涂料》 口JG/T210-2018 《建筑内外墙用底漆》 口JG/T172-2014 《弹性建筑涂料》 口GB14907-2018《钢结构防火涂料》 口GB12441-2018《饰面型防火涂料》 口 HG/T5065-2016《建筑涂料用罩光清漆》 口口HG/T4567-2013《建筑用弹性中涂漆》 口HG/T4343-2012 《水性多彩建筑涂料》 口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 9756-2018 口JG/T24-2018 口GB/T9268-2008 口JG/T210-2018 口JG/T172-2014 口GB/T1728-1979 口GB/T1733-1993 口GB/T9265-2009 口GB14907-2018 口GB/T1732-2020口GB/T9266-2009 口GB/T23981-2009 口GB/T9755-2014 口GB/T1728-2020 口GB/T9780-2013口GB/T9779-2005 口GB/T23981.1-2019 口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口在容器中状态 口施工性 口涂膜外观 口干燥时间（表干） 口对比率 口耐水性 口耐碱性 口耐洗刷性 口耐沾污性 口低温稳定性 口拉伸强度 口断裂伸长率 口抗压强度 口粘结强度 口耐冲击性 口初期干燥抗裂性 口其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 生产日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 任务单编号 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。如需代办邮寄的报告或样品，其邮寄费用由委托方承担。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

⑤委托方在付清全部检测费后领取报告。在领取检测报告和样品时，应出示本协议，否则承检方有权拒绝办理领取手续。如若遗失，需委托单位证明或发票复印件。

邮政编码：                                  邮政编码：213163

通信地址：                                  单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                        收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

腻子委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》 口JG/T298-2010《建筑室内用腻子》 口GB/T23455-2009《外墙柔性腻子》 口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JG/T157-2009 口JG/T298-2010 口GB/T1728-1979 口GB/T1733-1993 口GB/T9265-2009 口GB/T1728-2020口GB/T9779-2005 口GB/T9268-2008 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口在容器中状态 口施工性 口干燥时间（表干） 口耐水性 口耐碱性 口打磨性 口标准粘结强度口初期干燥抗裂性口浸水后粘结强度口低温稳定性 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 水灰比 |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |
| 生产日期 | 年 月 日 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。如需代办邮寄的报告或样品，其邮寄费用由委托方承担。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

⑤委托方在付清全部检测费后领取报告。在领取检测报告和样品时，应出示本协议，否则承检方有权拒绝办理领取手续。如若遗失，需委托单位证明或发票复印件。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

灌浆料委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》 口JG/T408-2019《钢筋连接用套筒灌浆料》 口JG/T289-2010《混凝土结构加固用聚合物砂浆》 口JTG/T3650-2020《公路桥涵施工技术规范》 口JC/T906-2002《混凝土地面用水泥基耐磨材料》 口JC/T986-2018《水泥基灌浆材料》 口GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》口 设计要求 口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T50448-2015 口GB/T17671-2021 口GB 50119-2013 口JG/T408-2019 口JG/T986-2018 口JGJ/T70-2009 口JTG3420-2020 口 GB/T50080-2016 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测项目 | 口截锥流动度 口竖向膨胀率 口泌水率 口抗折强度 口抗压强度 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 水灰比 |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 生产（成型）日期 | 年 月 日 |  |  | 要求试验 日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 养护条件 | 口标养 口同条件 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。如需代办邮寄的报告或样品，其邮寄费用由委托方承担。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

⑤委托方在付清全部检测费后领取报告。在领取检测报告和样品时，应出示本协议，否则承检方有权拒绝办理领取手续。如若遗失，需委托单位证明或发票复印件。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

高强度螺栓委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB50205-2020《钢结构施工质量验收规范》 口 设计要求 抗滑系数： 口其它 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB50205-2020《钢结构施工质量验收规范》 口GB/T3632-2008《钢结构用扭剪高强度螺栓连接副》 口GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 口GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 口GB/T1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测项目 | 口紧固轴力 口扭矩系数 口抗滑移系数 口硬度 口实物最小拉力 口楔负载 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 螺栓规格 | M |  | 性能等级 | 口8.8S 口10.9S |
| 表面处理方式 |  |  | 钢板宽度 | mm |  |  |  |
| 盖板厚度 | mm |  | 芯板厚度 | mm |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |
| 样品数量 |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |  |
| 备 注 | 连接副摩擦面抗滑移系数与高强螺栓分开委托 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。如需代办邮寄的报告或样品，其邮寄费用由委托方承担。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

⑤委托方在付清全部检测费后领取报告。在领取检测报告和样品时，应出示本协议，否则承检方有权拒绝办理领取手续。如若遗失，需委托单位证明或发票复印件。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

保温材料（保温板材及橡塑制品）委托检测协议书

工程编号：                          工程监督注册号：                           委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口样品符合检测要求 口需要说明： |  |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  | □EPS □XPS □匀质复合保温板 □岩棉板 □玻璃棉 □橡塑保温板（管）□发泡水泥板 □ |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | □DGJ32/TJ 104-2017 □DGJ 32/TJ 174-2014 □GB/T 10801.2-2018 □GB/T10801.1-2021 □GB/T 30595-2014 □JGJ/T 253-2019 □GB/T 29906-2013 □GB/T 17794-2021 □JG/T 266-2011 □JGJ 144-2019 □JG/T158-2013 □GB/T19686-2015 □GB/T25975-2018 □GB 8624-2012 □其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | □GB/T 29906-2013 □GB/T 5486-2008 □GB/T 30805-2014 □GB/T 10299-2011 □GB/T 10294-2008 □GB/T 8626-2007 □GB/T 14402-2007 □GB/T 2406.2-2009 □GB/T 20284-2006 □GB/T 8813-2020 □GB/T 8813-2008 □GB/T 6343-2009 □JGJ144-2019 □GB/T 8810-2005 □GB/T 8811-2008 □GB/T 30595-2014 □GB/T 5480-2017 □JG/T 266-2011 □其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | □密度 □干密度 □表观密度 □尺寸稳定性 □抗拉强度 □抗压强度 □压缩强度 □吸水率（体积吸水率） □导热系数 □热值 □燃烧性能（级别： ） □其它： |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 样品数量 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 初试/复试 | 口初试 口复试 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 任务单编号 |  |  |  | 备注 |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日  经办人（签字）：                    年      月    日

常州市建筑材料研究所有限公司

保温材料（保温砂浆）委托检测协议书

工程编号：                          工程监督注册号：                           委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  | □建筑保温砂浆 □胶粉聚苯颗粒浆料（砂浆） □现浇轻质泡沫混凝土 □无机轻集料保温浆料（砂浆） □粉聚苯颗粒浆料（试块）□无机轻集料保温浆料（试块）□其它： |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | □DGJ32/TJ 104-2017 □DGJ32/J 19-2015 □GB/T20473-2021 □JGJ/T 253-2019 □JG/T 266-2011 □JGJ 144-2019 □JG/T158-2013 □GB8624-2012 □其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | □GB/T20473-2021 □GB/T29906-2013 □B/T5486-2008 □JGJ144-2019 □JG/T158-2013 □JG/T266-2011 □GB/T5480-2017 □GB/T10294-2008 □GB/T 8626-2007 □GB/T 14402-2007 □GB/T 2406.2-2009 □GB/T20284-2006 □其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | □密度（ ） □干密度 □表观密度 □抗拉强度 □抗压强度 □压折比 □吸水率（体积吸水率） □拉伸粘结强度 □浸水拉伸粘结强度 □导热系数 □燃烧性能（级别： ） □其它： |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 样品数量 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 初试/复试 | 口初试 口复试 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 水料比 |  |  |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

保温材料（粘结材料）委托检测协议书

工程编号：                          工程监督注册号：                           委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口样品符合检测要求 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | □抗裂砂浆 □界面砂浆 □抹面砂浆 □胶粘剂 □粘结砂浆 □陶瓷砖粘合剂 □ |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | □DGJ32/TJ204-2016 □JG/T483-2015 □DGJ 32/TJ 174-2014 □JGJ/T 253-2019 □JGJ/T480-2019 □JGJ 144-2019 □JG/T158-2013 □JC/T547-2017 □其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | □GB/T29906-2013 □JGJ/T480-2019 □JGJ/T 253-2019 □GB8624-2012 □JG/T483-2015 □JC/T907-2018 □JC/T547-2017 □GB/T8813-2020 □GB/T8813-2008 □DGJ32/TJ204-2016 □JGJ144-2019 □GB/T8810-2005 □GB/T8811-2008 □GB/T30595-2014 □JG/T158-2013 □其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | □拉伸粘结强度（ ） □浸水（耐水）拉伸粘结强度 （ ） □压折比 □可操作时间 □其它： |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 样品数量 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 水料比 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试/复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日常州市建筑材料研究所有限公司

保温材料（网格布、电焊网）委托检测协议书

工程编号：                          工程监督注册号：                           委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告 方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口样品符合检测要求 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | □网格布 □耐碱玻纤网布 □耐碱玻纤网格布 □玻纤网 □ |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | □GB/T33281-2016 □GB/T29906-2013 □DGJ 32/TJ 174-2014 □JG/T158-2013 □GB/T 30595-2014 □JGJ/T 253-2019 □GB/T30595-2014 □GB/T29906-2013 □JGJ 144-2019 □GB/T33281-2016 □JC/T 841-2007 □JC561.2-2006 □ JC561.1-2006 □其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | □GB/T 33281-2016 □GB/T 9914.3-2001 □GB/T 20102-2006 □GB/T 7689.5-2001 □GB/T 7689.5-2013 □GB/T 9914.3-2013 □JG/T 158-2013 □JGJ/T 253-2019 □JC561.2-2006 □ JC561.1-2006 □JC/T 841-2007 □GB/T 33281-2016 □其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | □丝经□网孔偏差□焊点抗拉力□镀锌层质量 □断裂强力 □耐碱强力保留率 □单位面积质量 □断裂伸长率 □其它： |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品数量 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试/复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日   经办人（签字）：                          年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

路面砖、路缘石委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T28635-2012《混凝土路面砖》 口JC/T899-2016《混凝土路缘石》 口JC/T945-2005《透水砖》 口GB/T25993-2010《透水路面砖和透水路面板》 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T28635-2012《混凝土路面砖》 口JC/T899-2016《混凝土路缘石》 口JC/T945-2005《透水砖》 口GB/T25993-2010《透水路面砖和透水路面板》 口GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》 口GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口抗压强度 口抗折强度 口吸水率 口抗冻性 口防滑性能 口弯拉强度 口耐磨性 口劈裂抗拉强度 口透水系数 口其它： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 样品数量 |  | 代表数量 |  |
| 使用部位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

检查井盖和雨水箅委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T23858-2009《检查井盖》 口GB/T26537-2011《钢纤维混凝土检查井盖》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T23858-2009《检查井盖》 口GB/T26537-2011《钢纤维混凝土检查井盖》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口残留变形 口承载能力 口裂缝荷载 口破坏荷载 口其它： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 样品数量 |  | 代表数量 |  |
| 使用部位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                          年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

混凝土管和预制混凝土井委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 口JC/T2241-2014《预制混凝土检查井》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T16752-2017《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》 口JC/T2241-2014《预制混凝土检查井》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口内水压力 口外压荷载 口轴向承载力 口井壁抗渗性 口其它： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 样品数量 |  | 代表数量 |  |
| 使用部位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

排水管道视频检测委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 管道状态 | 口可检 口需要说明： |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 执行标准 | 口CJJ181-2012《城镇排水管道检测与评估技术规程》 口GB50014-2006《室外排水设计规范》 口GB50268-2008《给水排水管道工程施工与验收规范》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口CJJ181-2012《城镇排水管道检测与评估技术规程》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口缺陷尺寸 口缺陷位置 口其它： |  |  |  |  |  |
| 管道类型 |  |  | 管道材质 |  |  |  |
| 管径（mm） |  |  | 管道壁厚（mm） |  |  |  |
| 使用部位 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

项目检测负责人电话：                         投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86665231

委托人电话：

委托人（签字）：            年    月    日   经办人（签字）：                         年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

粗集料和细集料委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》 口JTG/T F20-2015《公路路面基层施工技术细则》 口JTG F40-2004《公路路基路面现场测试规程》 口JTG/T F30-2014《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 道路等级 | 口高速公路、一级公路 口二级及二级以下公路 口城市快速路、主干路 口其他等级公路、道路 口行人道路 口 |  |  |  |  |  |
| 材料品种 | 规格型号 | 检测项目 |  |  |  |  |
| 粗集料 |  | 口筛分析 口表观密度 口表观相对密度 口针片状颗粒含量 口压碎值 口含泥量 口泥块含量 口坚固性 口吸水率 口洛杉矶磨耗损失 口其它： |  |  |  |  |
| 细集料 |  | 口筛分析 口表观密度 口表观相对密度 口含泥量 口泥块含量 口砂当量 口坚固性 口亚甲蓝值 口棱角性 口吸水率 口其它： |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 样品数量 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

矿粉和木质素纤维委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》 口JTG/T F20-2015《公路路面基层施工技术细则》 口JTG F40-2004《公路路基路面现场测试规程》 口JT/T533-2020《沥青路面用纤维》 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》 口JT/T533-2020《沥青路面用纤维》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 道路等级 | 口高速公路、一级公路 口二级及二级以下公路 口城市快速路、主干路 口其他等级公路、道路 口行人道路 口 |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 规格型号 | 检测项目 |  |  |  |  |
| 矿粉 |  | 口筛分析 口表观密度 口表观相对密度 口亲水系数 口塑性指数 口含水率 口外观 口加热安定性 口其它： |  |  |  |  |
| 木质素纤维 |  | 口含水率 口pH值 口灰分含量 口吸油率 口纤维长度 口其它： |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 使用部位 |  |  | 样品数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

沥青混合料委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口JTG F40-2004《公路路基路面现场测试规程》 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 道路等级 | 口高速公路、一级公路 口二级及二级以下公路 口城市快速路、主干路 口其他等级公路、道路 口行人道路 口 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口沥青含量 口矿料级配 口马歇尔稳定度 口配合比设计 口配合比验证 口其它： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口沥青混合料 口 |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 混合料种类 |  |  | 样品数量 |  | 代表数量 |  |
| 使用部位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

沥青委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》 口JTG F40-2004《公路路基路面现场测试规程》 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路等级 | 口高速公路、一级公路 口二级及二级以下公路 口城市快速路、主干路 口其他等级公路、道路 口行人道路 口 |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  | 规格型号 | 检测项目 |  |  |  |  |
| 口道路石油沥青 口乳化沥青 口改性乳化沥青 口液体石油沥青 口聚合物改性沥青 口其他： |  |  | 口针入度 口延度 口软化点 口密度 口相对密度 口闪点 口标准黏度 口微粒离子电荷（粒子电荷） 口破乳速度 口筛上剩余量 口蒸发残留物含量 口其它： |  |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

道路工程委托检测协议书

工程编号：                               工程监督注册号：                               委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 见 证 人 |  |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |
| 道路材料 | 口（ ）石灰土 口（ ）水泥土 口（ ）水泥稳定碎石土 口沥青混合料（ ) 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JTG3450-2019 《公路路基路面现场测试规程》 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测项目 | 口压实度 |  | 口回弹弯沉 |  |  | 口平整度 |  |  |
|  | 口路面结构层厚度 |  | 口路面摩擦系数 |  |  | 口宽度 |  |  |
|  | 口路面构造深度 |  | 口沥青路面渗水系数 |  |  | 口其它： |  |  |
| 设计要求 |  |  |  | 道路结构层 |  | 车道数 |  |  |
| 样品组（点）数 |  |  |  | 代表面积/长度 |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 击实试验任务单编号 |  |  | 最大干密度（g/cm³） |  |  | 最佳含水率（%） |  |  |
| 沥青混合料配合比任务单编号 |  |  | 最大理论密度（g/cm³） |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

土工试验委托检测协议书

工程编号：                               工程监督注册号：                               委托单编号：

| 委托单位 | 常州锦绣山水置业有限公司 |  | 监理单位 | 江江苏嘉越工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州锦绣山水置业有限公司 |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 | 江苏晋陵建设发展有限公司 |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 | 常州经开区漕上路南侧、东城路西侧（QQ080110-01）地块项目市政景观绿化工程 |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 样品名称 | 口素土 口（ ）灰土 口（ ）水泥土 口（ ）水泥稳定碎石土 口砂 口碎石土 口级配碎石 口其它： |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T50123-2019 《土工试验方法标准》 口JTG E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 口JTG3430-2020《公路土工试验规程》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口击实试验 口粗粒土和巨粒土最大干密度 口灰剂量标准曲线 |  |  |  |  |  |
|  | 口无机结合料稳定材料配合比设计 口无机结合料稳定材料配合比验证 |  |  |  |  |  |
|  | 口无侧限抗压强度 口密度 口承载比 口界限含水率 口颗粒级配（分析） |  |  |  |  |  |
|  | 口土粒比重 口有机质含量 口易溶盐含量 口其它 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品数量 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

土工试验（现场测试）委托检测协议书

工程编号：                               工程监督注册号：                               委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口现场见证检测 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 样品名称 | 口素土 口（ ）灰土 口（ ）水泥土 口（ ）水泥稳定碎石土 口砂 口碎石土 口级配碎石 口其它： |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T50123-2019 《土工试验方法标准》 口JTG E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 口JTG3450-2019 《公路路基路面现场测试规程》 口JTG3430-2020《公路土工试验规程》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口压实度 口压实系数 口石灰剂量 口水泥剂量 口密度 口其他： |  |  |  |  |  |
| 取样组（点）数 |  |  | 代表长度/面积 |  |  |  |
| 道路结构层 |  |  | 摊铺日期 | 年 月 日 |  |  |
| 设计要求 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 击实试验任务单编号 |  |  | 最大干密度（g/cm³） |  | 最佳含水率（%） |  |
| 配合比设计任务单编号 |  |  | 最大干密度（g/cm³） |  | 最佳含水率（%） |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

室内环境污染物委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口现场见证检测 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 口GB/T16129-1995《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》 口GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口工程有关信息 口建筑工程图（带轴线） |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口氡 口甲醛 口氨 口TVOC 口苯 口甲苯 口二甲苯 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 采样部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

土壤氡委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口现场见证检测 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 口其它： |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口工程有关信息 口建筑工程总平图 |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口土壤氡浓度 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 采样部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231      总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

人造板有害物委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 口其他 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口甲醛释放量 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

材料放射性委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口内照射指数 口外照射指数 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

涂料有害物质委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB 50325-2020 口GB 18581-2020 口GB 18582-2020 口JC 1066-2008（防水涂料） 口其他 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》 口GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》 口GB /T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》 口GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口游离甲醛 口VOC 口苯 口甲苯 口甲苯+乙苯+二甲苯总和 口游离二异氰酸酯（TDI+HDI）含量 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    技术咨询：0519-866623

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

胶粘剂有害物质委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 口GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 口其他 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 口GB30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口游离甲醛 口VOC 口苯 口甲苯+二甲苯 口游离甲苯二异氰酸酯（TDI） |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

墙纸（布）、帷幕、软包等有害物委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB 18585-2001《内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》 口GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB 18585-2001 《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口游离甲醛含量 口游离甲醛释放量 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、管件委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 口GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》 口其他： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 6111-2003 口GB/T 6671-2001 口GB/T 18743-2002 口GB/T 8806-2008 口 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口简支梁冲击试验 口静液压试验 口纵向回缩率 口平均壁厚 口平均外径 口管件承口深度 口其他： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口PP-R冷热水用无规共聚聚丙烯管材 口PP-R冷热水用无规共聚聚丙烯管件 口PP-H冷热水用匀聚聚丙烯管材 口PP-H冷热水用匀聚聚丙烯管件 口PP-B冷热水用耐冲击共聚聚丙烯管材 口PP-B冷热水用耐冲击共聚聚丙烯管件 口其他： |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材、管件委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材》 口GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管件》 口 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 6671-2001 口GB/T 14152-2001 口GB/T 8804.2-2003口GB/T 8802-2001 口GB/T 1033.1-2008 口GB/T 8801-2007 口GB/T 8806-2008 口 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口拉伸屈服强度 口断裂伸长率 口维卡软化温度 口落锤冲击试验 口纵向回缩率 口烘箱试验 口坠落试验 口密度 口 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口（PVC-U)建筑排水用硬聚氯乙烯管材 口（PVC-U)建筑排水用硬聚氯乙烯管件 口 |  |  |  |  |  |
| 样品型号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日   经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

电线、电缆委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 5023.3-2008 口GB/T 12706.1-2020 口GB/T 19666-2019 口JB/T 10491-2022 口JB/ T8734.3-2016 口 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 5023.3-2008 口GB/T 5023.2-2008 口GB/T 2951.11-2008 口GB/T 2951.12-2008 口GB/T 18380.12-202 口GB/T 18380.12-2008 口GB/T 18380.13-2022 口GB/T 18380.13-2008 口GB/T 12706.1-2020 口GB/T 3956-2008 口JB/T 8734.3-2016 口GB/T 3048.4-2007 口GB/T 3048.5-2007 口GB/T 304.8-2007 口其它： |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口标志的耐擦性口绝缘厚度口导体直径口绝缘平均外径口绝缘最薄点厚度口电压试验口不延燃试验口导体电阻口绝缘电阻口绝缘老化前抗张强度口绝缘老化后抗张强度口绝缘老化前后抗张强度变化率口绝缘老化前断裂伸长率口绝缘老化后断裂伸长率口绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |
| 样品型号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

配电箱委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | *分部中序号（必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO） 口 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》 口 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口介电性能 口爬电距离 口电气间隙 口其他： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口配电箱 口 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

开关、插座委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 16915. 1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》 口GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》 口 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 16915. 1-2014 口GB/T 2099.1-2021 口 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口防潮 口绝缘电阻 口电气强度 口通断能力 口正常操作 口机械强度 口耐燃 口分断容量 口耐热 口拔出插头所需力 口爬电距离 口电气间隙 口 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口开关 口插座 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：            年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

建筑用绝缘电工套管委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》 口 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》 口 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 口外观 口套管尺寸 口最小壁厚 口抗压性能 口抗冲击性能 口弯曲性能 口弯扁性 口跌落性能 口耐热性能 口阻燃性能 口电气性能 口最大外径 口最小外径 口最小内径 口 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口建筑用绝缘电工套管 口建筑用绝缘电工套管配件 口 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321    术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日    经办人（签字）：        年      月   日

常州市建筑材料研究所有限公司

市政塑料管材委托检测协议书

工程编号：                       工程监督注册号：                              委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 见证人 |  | 见证号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |  |
| 来样方式 |  | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 |  | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  | 口GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》 口GB/T 19472.2-2017《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》 口GB/T 13663.1-2017《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第1部分：总则》 口GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》 口 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  | 口GB/T 9647-2015 口GB/T 14152-2001 口GB/T 1033.1-2008 口GB/T 8806-2008口GB/T 19472.1-2019口GB/T 19472.2-2017口GB/T 6671-2001 口GB/T 6111-2003 口 |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 |  |  | 口未提供口质保书（原件）口质保书（复印件）口质保书（抄件）口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目详细说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 口环刚度 口环柔性 口冲击性能TIR/% 口静液压强度 口纵向回缩率 口密度 口烘箱试验 口 |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  | 口聚乙烯双壁波纹管材 口聚乙烯缠绕结构壁管材 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 |  | 口SN4 口SN6.3 口SN8 口SN10 口SN12.5 口SN16 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |
| 样品组数 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 初试／复试 |  | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                     年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

门窗委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 31433-2015 口工程设计要求 口JC/T 211-2007 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 7106-2019 口GB/T 8478-2020 口GB/T 8484-2020 口其它： |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口抗风压性能 口气密性能 口水密性能 口保温性能 口其它： |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口铝合金推拉窗 口铝合金平开窗 口铝合金上悬窗 口塑钢推拉窗 口塑钢平开窗 口塑钢上悬窗 口其它： |  |  |  |  |  |
| 等级要求 | 口抗风压性能 级 口气密性能 级 口.水密性能 级 口传热系数设计值： 口其它： |  |  |  |  |  |
| 尺寸规格mm |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃规格mm | 口中空玻璃 口单层玻璃 |  |  |  |  |  |
| 密封材料 | 框扇密封材料： 玻璃密封材料： |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321  技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日  经办人（签字）：                       年      月    日

常州市建筑材料研究所有限公司

型材委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 见 证 人 |  |  | 见 证 号 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 检测方案编号 |  | * （必填项） |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 方案中对应项 |  | * 分部中序号 （必填项） |  |  |  |
| 见证方式 |  | 口委托检测 口有见证检测 口甲方见证检测 口质监站抽检 口现场见证检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 |  | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取报告人 |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 口可检 口需要说明： |  |  | 样品处置方法 |  | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |  |
| 样品名称 |  | 口铝合金基材 口铝合金阳极氧化型材 口铝合金电泳涂漆型材 口铝合金喷粉型材 口铝合金喷漆型材 口铝合金隔热型材 口未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 口标准附框型材 口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 口GB/T 5237.1-2017 口GB/T 5237.2-2017 口GB/T 5237.3-2017 口GB/T 5237.4-2017 口GB/T5237.5-2017 口GB/T 5237.6-2017 口GB/T 8814-2017 口DGJ32／J157-2017 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 口GB/T 5237.1-2017 口GB/T 5237.2-2017 口GB/T 5237.3-2017 口GB/T 5237.4-2017 口GB/T 5237.5-2017 口GB/T 5237.6-2017 口GB/T 8814-2017 口GB/T28289-2012 口 DGJ32／J157-2017 口GBT17657-2013 口GB/T24508-2009 口JCT941-2006 口JCT208-2007 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 |  | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 |  | 口壁厚 口膜厚 口硬度 口抗拉强度 口纵向抗剪强度 口横向抗拉强度 口主型材的落锤冲击 口主型材的可焊性 口维卡软化温度 口加热后状态 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝合金牌号 |  |  |  | 壁厚（mm） |  |  |  |  |  |  |
| PVC-U型材中的e值 |  | （必填项） |  | PVC-U型材中的惯性矩I值 |  | （必填项） |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |
| 样品组数 |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 生产日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 初试／复试 |  | 口初试 口复试 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

玻璃委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 样品名称 | 口中空玻璃 口单层玻璃 口其它： |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口GB/T 2680-2021 口GB/T 22476-2008 口GB/T 11944-2012 口工程设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口GB/T 2680-2021 口GB/T 22476-2008 口GB/T 11944-2012 口其它： |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口可见光透射比 口遮阳系数 口传热系数 口露点 口其它： |  |  |  |  |  |
| 尺寸规格mm |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求 | 口可见光透射比： 口遮阳系数： 口传热系数： |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231     总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

预拌砂浆委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                         委托单编号：

| 委托单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 执行标准 | 口JC/T890-2017《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》 口JC/T984-2011《聚合物水泥防水砂浆》 口JC860-2008《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》 口GB/T25181-2019《预拌砂浆》 口JC/T985-2017《地面用水泥基自流平砂浆》 口JC/T1023-2021《石膏基自流平砂浆》 口DGJ32/TJ 107—2010《蒸压加气混凝土砌块自保温系统应用技术规程》口GB/T28627-2012《抹灰石膏》 口设计要求 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 口JGJ/T70-2009口GB 6566-2010口GB/T17669.3-1999口GB/T10294-2008 口GB/T5484-2012 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检 测项目 | 口外观 口保水率口凝结时间口稠度损失率 口压力泌水率口尺寸变化率 口28d收缩率口抗冲击性 口细度 口PH值口抗折强度口抗压强度 口拉伸粘结强度 口28d烘干拉伸粘结强度口耐磨性 口抗冻性 口体积密度 口导热系数口28d绝干抗折抗压强度口24h抗折抗压强度口放射性口28d抗渗压力 口流动度（初始流动度、20min流动度、30min流动度） |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| 规格型号 |  | 水灰比 |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品数量 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321       技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：             年    月    日    经办人（签字）：                             年      月     日

常州市建筑材料研究所有限公司

扣件委托检测协议书

工程编号：                              工程监督注册号：                      委托单编号：

| 委托单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 见 证 人 |  | 见 证 号 |  |
| 施工单位 |  |  | 检测方案编号 | * （必填项） |  |  |
| 工程名称 |  |  | 方案中对应项 | * 分部中序号 （必填项） |  |  |
| 来样方式 | 口委托检测 口见证委托送检 口甲方见证委托 口现场见证检测 口委托现场检测 口委托抽检 |  |  |  |  |  |
| 领取报告方式 | 口客户自取 口邮寄 口电话告知 口其它方式： |  |  |  |  |  |
|  | 取报告人 |  | 领取报告时间 |  |  |  |
| 样品状态 | 口可检 口需要说明： |  | 样品处置方法 | 口由承检方处置 口委托方收回 |  |  |
| 检测依据 | 口GB15831-2006《钢管脚手架扣件》 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 口GB15831-2006《钢管脚手架扣件》 |  |  |  |  |  |
| 提供资料 | 口未提供 口质保书（原件） 口质保书（复印件） 口质保书（抄件） 口其它： |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 详 细 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测 项 目 | 口抗滑性能 口其他： 口抗破坏性能 口扭转刚度 口抗拉性能 |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 口 直角扣件 口 旋转扣件 口 对接扣件 |  |  |  |  |  |
| 样品型号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 样品组数 |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |  |  |
| 初试／复试 | 口初试 口复试 |  | 任务单编号 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：①本协议书一式两份，委托方和检测单位各执一份，并自双方签订之日起生效。未经双方同意不得单方面更改，若一方需要作某些更改，需经双方协商一致并作出书面说明，作为本协议的补充件。

②委托方要变更委托内容时，应在检测开始前通知承检方，由双方协商解决，必要时应重签协议；如检测工作已开始，承检方恕不受理变更委托内容的申请。委托方如对样品的附件和技术文件有保密要求，请在备注中说明。

③委托方对样品及填写的内容的真实性负责。

④承检方负责按双方商定的方式发放检测报告和处理逾期样品。

邮政编码：                                   邮政编码：213163

通信地址：                                   单位地址：常州市武进区牛塘镇新高路16号世邦工业园

项目检测负责人电话：                         收样电话：0519-86665231    总机：0519-86309712

委托人电话：                                 投诉电话：13338162321   技术咨询：0519-86662321

委托人（签字）：            年    月    日   经办人（签字）：            年      月     日